CERTIFY  |  RESURSE PRACTICE ISO

MODEL

Obiectivele calității pentru dispozitive medicale

ISO 13485

Instrument complet pentru selectare, formulare, planificare, monitorizare și evaluare

| BAZĂ DE LUCRU | ISO 13485:2016 (confirmat de ISO în 2025) |
| --- | --- |
| UTILIZARE | Organizații din orice industrie și de orice dimensiune |
| CONȚINUT | Model necompletat + exemplu completat + bibliotecă de obiective și KPI |
| EDIȚIE DOCUMENT | Certify ¦ iulie 2026 |

| i | DOCUMENT ADAPTABIL Exemplele și țintele sunt orientative. Organizația trebuie să adapteze obiectivele la rolul său de reglementare, tipul și clasa dispozitivului, piețele vizate, riscurile produsului, procesele externalizate și cerințele autorităților. Obiectivele de cost, randament sau timp nu trebuie să compromită siguranța, performanța, trasabilitatea, raportarea reclamațiilor sau deciziile de conformitate. |
| --- | --- |

| 1 | Cum se utilizează modelul De la cerințe de reglementare și riscul dispozitivului la rezultate măsurabile ale sistemului calității |
| --- | --- |

Scop. Acest document ajută organizația să stabilească obiective măsurabile ale calității, coerente cu politica, cerințele de reglementare și siguranța și performanța dispozitivelor medicale.

## Flux recomandat de lucru

| PAS | ACTIVITATE | REZULTAT AȘTEPTAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Selectați prioritățile | Porniți de la politica și planificarea calității, cerințe de reglementare, managementul riscului, reclamații și feedback, date post-producție, CAPA, neconformități, furnizori, validări, audituri și schimbări de produs sau proces. |
| 2 | Formulați obiectivul | Precizați rezultatul, indicatorul, baza de referință, ținta, termenul și domeniul de aplicare. |
| 3 | Planificați realizarea | Stabiliți acțiuni, responsabilități, resurse, termene, criterii de acceptare, legătura cu managementul riscului, cerințele de validare și metoda de verificare documentată a eficacității. |
| 4 | Monitorizați | Colectați și validați datele la frecvența stabilită. Analizați atât rezultatul, cât și progresul acțiunilor. |
| 5 | Decideți și actualizați | La abatere, analizați cauzele și eficacitatea măsurilor. Actualizați obiectivul când contextul, riscurile sau cerințele se schimbă. |

## Ce trebuie să poată demonstra organizația

Obiectivele sunt coerente cu politica și sunt stabilite la funcțiile și nivelurile relevante.

Prioritățile includ cerințe de reglementare, siguranță și performanță, riscuri ale dispozitivului, reclamații, CAPA și procese critice.

Indicatorii sunt măsurabili și nu reduc sensibilitatea sistemelor de feedback, reclamații, vigilență sau neconformitate.

Obiectivele de productivitate și cost sunt subordonate criteriilor de acceptare, eliberare și conformitate.

Există baze de referință, formule, surse de date, responsabilități, ținte, termene și criterii de eficacitate.

Rezultatele sunt analizate de management și actualizate când se schimbă produsul, procesul, riscul, furnizorul sau cerințele pieței.

| ! | BAZA NORMATIVĂ Modelul este aliniat ISO 13485:2016, publicație revizuită și confirmată de ISO în 2025. Cerințele de reglementare aplicabile depind de rolul organizației și de jurisdicțiile în care dispozitivul este introdus pe piață. |
| --- | --- |

## Formula orientativă într-o singură propoziție

| VERB Reducerea / creșterea / eliminarea / menținerea | REZULTAT a conformității, siguranței, performanței sau eficacității QMS prioritare | INDICATOR măsurat printr-un KPI definit | ȚINTĂ de la baza X la valoarea Y | TERMEN + DOMENIU până la data Z, în aria vizată |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exemplu: Reducerea neconformităților confirmate de etanșare la produsul finit de la 850 la maximum 300 ppm până la 31 decembrie 2027, menținând integral criteriile de acceptare, trasabilitatea lotului și evaluarea riscului.

| 2 | Selectarea obiectivelor potrivite Obiective puține, relevante și susținute de date sunt mai utile decât o listă lungă și formală |
| --- | --- |

## Surse de intrare

| SURSA | EXEMPLE DE INFORMAȚII | ÎNTREBARE DE SELECȚIE |
| --- | --- | --- |
| Politica și analiza managementului | Angajamente privind conformitatea, siguranța, performanța, resursele și eficacitatea QMS. | Ce rezultat ar demonstra realizarea politicii? |
| Cerințe de reglementare | Înregistrări, raportări, termene, UDI, trasabilitate, dosare și cerințe de piață. | Unde există obligație critică sau risc de neconformare? |
| Managementul riscului | Pericole, situații periculoase, controale, risc rezidual și informații de producție/post-producție. | Ce risc trebuie redus sau controlat mai robust? |
| Produs și proces | Neconformități, randament, validări, capabilitate, sterilizare, mediu controlat și testare. | Ce proces influențează direct conformitatea produsului? |
| Feedback și reclamații | Tendințe, severitate, raportabilitate, recurență, acțiuni în teren și date clinice. | Ce semnal necesită obiectiv și acțiune sistemică? |
| Furnizori și schimbări | Componente critice, servicii, procese externalizate, modificări de proiectare și transfer. | Ce dependență sau schimbare poate afecta dispozitivul? |

## Matrice de prioritizare

Acordați fiecărui obiectiv candidat un scor de la 1 la 5. Selectați obiectivele cu impact ridicat și fezabilitate rezonabilă; documentați motivele pentru amânarea unei priorități importante.

| CRITERIU | SCOR 1 | SCOR 5 |
| --- | --- | --- |
| Siguranță / risc dispozitiv | 1 = impact minor | 5 = potențial de vătămare gravă / risc inacceptabil |
| Conformare de reglementare | 1 = impact limitat | 5 = obligație critică / risc de acțiune de reglementare |
| Tendință / recurență | 1 = caz izolat | 5 = trend confirmat sau recurență după CAPA |
| Controlul procesului | 1 = proces robust și validat | 5 = variabilitate, control sau validare insuficientă |
| Fezabilitate / influență | 1 = influență foarte redusă | 5 = măsură realistă cu efect important |
| Calitatea datelor | 1 = date limitate | 5 = date complete, trasabile și validate |

| # | OBIECTIV CANDIDAT | RISC | REGUL. | TREND | CONTROL | FEZAB. | DATE | TOTAL / 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| i | RECOMANDARE DE CONSULTANT Nu utilizați obiectivele de randament sau reducere a reclamațiilor ca presiune asupra deciziilor de acceptare, clasificare și raportare. Un sistem matur poate detecta mai multe probleme înainte de eliberare; aceasta poate fi o îmbunătățire, nu o deteriorare. |
| --- | --- |

## Test de calitate înainte de aprobare

| OK | ÎNTREBARE |
| --- | --- |
| [ ] | Obiectivul descrie un rezultat relevant, nu doar o activitate sau un document? |
| [ ] | Indicatorul are definiție, formulă, sursă de date, responsabil și frecvență clare? |
| [ ] | Baza de referință și domeniul de aplicare sunt cunoscute și comparabile? |
| [ ] | Ținta este ambițioasă, dar realistă și nu compromite conformitatea sau controlul riscului? |
| [ ] | Planul precizează acțiuni, resurse, responsabilități, termene și criterii de eficacitate? |
| [ ] | Sunt analizate efectele nedorite, stimulentele greșite și riscurile transferate? |

## Roluri recomandate

| ROL | RESPONSABILITATE |
| --- | --- |
| Conducerea de vârf | Aprobă obiectivele, resursele și deciziile privind conformitatea și riscul. |
| Reprezentantul managementului / responsabil QMS | Coordonează obiectivele, raportarea și analiza eficacității QMS. |
| Regulatory Affairs | Confirmă cerințele piețelor, termenele de raportare și implicațiile de reglementare. |
| Proprietarul procesului | Implementează acțiunile și menține controlul procesului și înregistrările. |
| Managementul riscului / proiectare / medical | Evaluează efectul asupra siguranței, performanței și riscului rezidual. |
| Calitate / date / validare | Asigură definiția indicatorilor, integritatea datelor și verificarea eficacității. |

## Aprobarea setului anual de obiective

| ROL | NUME / SEMNĂTURĂ | CÂMP | COMPLETARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Propus de | ________________________ | Data | ____________ |
| Revizuit de | ________________________ | Data | ____________ |
| Aprobat de | ________________________ | Data | ____________ |

| 3 | Registrul anual al obiectivelor Centralizați obiectivele aprobate și statusul lor într-o singură imagine de management |
| --- | --- |

Completați aceeași identificare în ambele tabele. Pentru obiectivele complexe, utilizați și Fișa individuală din secțiunea 5.

| ID | OBIECTIV / REZULTAT | KPI + FORMULĂ | BAZĂ | ȚINTĂ | TERMEN | RESP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 |  |  |  |  |  |  |
| O-02 |  |  |  |  |  |  |
| O-03 |  |  |  |  |  |  |
| O-04 |  |  |  |  |  |  |
| O-05 |  |  |  |  |  |  |
| O-06 |  |  |  |  |  |  |
| O-07 |  |  |  |  |  |  |
| O-08 |  |  |  |  |  |  |

## Plan, monitorizare și decizie

| ID | FRECVENȚĂ | ACȚIUNI-CHEIE | STATUS | REZULTAT / DECIZIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 |  |  | G/A/R |  |
| O-02 |  |  | G/A/R |  |
| O-03 |  |  | G/A/R |  |
| O-04 |  |  | G/A/R |  |
| O-05 |  |  | G/A/R |  |
| O-06 |  |  | G/A/R |  |
| O-07 |  |  | G/A/R |  |
| O-08 |  |  | G/A/R |  |

| STATUS | CRITERIU | ACȚIUNE MANAGERIALĂ |
| --- | --- | --- |
| VERDE | Rezultatul curent este la țintă sau traiectoria confirmă atingerea la termen. | Continuați și verificați sustenabilitatea. |
| GALBEN | Există abatere sau risc, dar recuperarea este realistă cu măsuri definite. | Stabiliți acțiuni și termen de revenire. |
| ROȘU | Ținta este ratată, trendul este nefavorabil ori datele sunt insuficiente. | Analizați cauza; escaladați și decideți resurse sau schimbări. |
| GRI | Obiectiv neînceput, suspendat ori date nevalidate. | Clarificați motivul și data următoarei decizii. |

| ! | CONTROLUL DATELOR Definiți dispozitivele, variantele, loturile, piețele, perioada, unitatea și regulile pentru reclamații, rework, rebut și reanalizare. Păstrați trasabilitatea la sursă, integritatea datelor și numerele absolute împreună cu ratele normalizate. |
| --- | --- |

| 4 | Bibliotecă de obiective și indicatori Exemple adaptabile; selectați numai domeniile relevante pentru contextul organizației |
| --- | --- |

| DOMENIU | DIRECȚIE DE OBIECTIV | INDICATORI / SURSE | PRECAUȚIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformare de reglementare | Îmbunătățirea respectării obligațiilor, termenelor și dosarelor aplicabile. | % termene respectate; deficiențe; timp răspuns; dosare complete; observații audit. | Indicatorul trebuie adaptat rolului și piețelor organizației. |
| Siguranță și risc | Reducerea riscurilor prioritare și verificarea controalelor de risc. | risc rezidual; controale verificate; semnale; defecte asociate pericolului. | Nu înlocuiți managementul riscului cu un singur KPI. |
| Proiectare și dezvoltare | Creșterea calității intrărilor, verificării, validării și transferului. | defecte târzii; cerințe trasabile; protocoale acceptate; modificări post-transfer. | Viteza proiectului nu trebuie să reducă independența și rigoarea evaluărilor. |
| Furnizori critici | Reducerea neconformităților și riscului proceselor externalizate. | loturi conforme; SCAR/CAPA; audituri; schimbări notificate; risc rezidual. | Certificatul furnizorului nu înlocuiește controlul bazat pe risc. |
| Proces / capabilitate | Reducerea defectelor și stabilizarea proceselor speciale și critice. | ppm defecte; Cp/Cpk unde este adecvat; abateri; rework; rezultate validare. | Randamentul nu poate prevala asupra criteriilor de acceptare. |
| Sterilizare / mediu controlat | Creșterea stării de control și conformării parametrilor validați. | parametri, încărcări, bioburden, monitorizare mediu, deviații, revalidare. | Criteriile validate și eliberarea nu sunt ținte negociabile. |
| Reclamații | Reducerea recurenței cauzelor confirmate și accelerarea evaluării corecte. | rata pe volum; severitate; timp triere; raportabilitate; recurență. | Nu recompensați scăderea numărului de reclamații primite sau acceptate. |
| Vigilență / raportare | Îmbunătățirea deciziei și respectării termenelor de raportare. | % evaluări la timp; raportări la timp; calitatea dosarului; acțiuni în teren. | Termenele și criteriile depind de jurisdicție. |
| CAPA | Creșterea eficacității acțiunilor și reducerea recurenței. | CAPA eficiente; recurență; vechime; verificări; acțiuni redeschise. | Închiderea la termen nu este echivalentă cu eficacitatea. |
| Trasabilitate / UDI | Creșterea preciziei și vitezei trasării produselor și componentelor. | timp trasare; reconciliere; înregistrări complete; erori UDI/etichetare. | Aplicați cerințele specifice produsului și pieței. |
| Competență | Creșterea competenței pentru activități care afectează calitatea. | demonstrații; erori asociate; autorizări; reevaluare după schimbare. | Prezența la instruire nu demonstrează competență. |
| Calibrare / mentenanță | Reducerea riscului măsurărilor nevalide și defectelor echipamentelor. | echipamente restante; rezultate out-of-tolerance; impact evaluat; indisponibilitate. | Procentul la termen trebuie analizat cu criticitatea și impactul produsului. |

## Exemple de formulare completă

| TEMĂ | FORMULARE |
| --- | --- |
| Proces | Reducerea neconformităților confirmate de etanșare la produsul finit de la 850 la maximum 300 ppm până la 31.12.2027, menținând criteriile de acceptare și trasabilitatea lotului. |
| CAPA | Creșterea proporției CAPA majore confirmate eficace la prima verificare de la 68% la minimum 90% până la 30.09.2027, fără reducerea perioadei necesare detectării recurenței. |
| Reclamații | Reducerea timpului median de evaluare inițială a reclamațiilor potențial raportabile de la 5 la maximum 2 zile lucrătoare până la 30.06.2027, menținând sensibilitatea criteriilor de escaladare. |
| Furnizori | Reducerea loturilor neconforme de la furnizorii componentelor critice de la 2,4% la maximum 0,8% până la 31.12.2027, prin control bazat pe risc și verificarea acțiunilor furnizorului. |

| 4B | Proiectarea indicatorilor Indicatorul trebuie să conducă la decizii corecte, nu doar la un procent ușor de raportat |
| --- | --- |

## Fișa tehnică a indicatorului

| ELEMENT | COMPLETARE |
| --- | --- |
| Denumire și scop |  |
| Produs / proces / risc asociat |  |
| Dispozitive, variante și piețe acoperite |  |
| Indicator preventiv / proces |  |
| Indicator de rezultat / produs |  |
| Formula și unitatea |  |
| Sursa datelor și trasabilitate |  |
| Frecvență și responsabil |  |
| Baza de referință |  |
| Țintă și praguri |  |
| Criterii de acceptare / reglementare |  |
| Metoda de verificare a eficacității |  |
| Efecte nedorite și integritatea datelor |  |

## Combinați indicatori de proces cu indicatori de produs, risc și conformitate

| DOMENIU | INDICATOR DE PROCES / PREVENTIV | INDICATOR DE PRODUS / RISC / REZULTAT |
| --- | --- | --- |
| Proiectare | cerințe trasabile; review-uri; verificare/validare la timp | defecte târzii; modificări post-transfer; riscuri reziduale |
| Proces critic | parametri în stare de control; mentenanță; calificare operator | defecte ppm; rework; deviații; produs neconform |
| Furnizori | evaluări, controale și acțiuni verificate | loturi neconforme; impact produs; reclamații asociate |
| Reclamații | timp triere; investigații complete; evaluare raportabilitate | rata/severitatea; recurență; acțiuni în teren |
| CAPA | calitatea cauzei; implementare; verificare planificată | recurență, redeschidere, eficacitate și risc rezidual |
| Trasabilitate | înregistrări complete; teste; reconciliere și UDI | timp de trasare; erori; impactul acțiunilor în teren |

## Reguli de interpretare

Analizați ratele împreună cu numărul absolut, severitatea, clasa și volumul dispozitivelor și piețele relevante.

Mai multe neconformități detectate înainte de eliberare pot indica un control mai bun; analizați defectele scăpate la client separat.

Mențineți criteriile de reclamație, raportabilitate și neconformitate stabile și documentați orice schimbare.

Segmentați pe produs, variantă, lot, linie, furnizor, piață și tip de risc pentru a evita diluarea semnalelor.

Verificați eficacitatea după o perioadă și un volum suficiente pentru recurență și actualizați dosarul de management al riscului când este necesar.

| ! | ATENȚIE LA EFECTE NEDORITE Țintele pentru randament, închiderea rapidă a CAPA sau reducerea reclamațiilor pot încuraja rework necontrolat, reclasificare, investigații superficiale sau neraportare. Protejați independența funcției calitate, criteriile de acceptare și obligațiile de reglementare. |
| --- | --- |

| 5 | Fișa individuală a obiectivului Folosiți fișa când obiectivul implică mai multe acțiuni, riscuri, niveluri de monitorizare sau părți responsabile |
| --- | --- |

| CÂMP | COMPLETARE | CÂMP | COMPLETARE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod obiectiv | _____________________ | Perioadă | _____________________ |
| Titlu scurt | ________________________________ | Sponsor | _____________________ |
| Proces / locație | ________________________________ | Responsabil | _____________________ |
| Legătura cu politica | ________________________________ | Aprobat de | _____________________ |

## A. Formularea și justificarea

| ELEMENT | COMPLETARE |
| --- | --- |
| Obiectiv formulat complet | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Produs / proces / problemă și justificare | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Cerințe de reglementare și piețe | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Pericol, risc și control asociat | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Date de producție / post-producție | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Controale existente și limitele lor | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Riscul dacă obiectivul nu este atins | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |
| Schimbări, validări și riscuri transferate | ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |

## B. Indicator și criterii de evaluare

| ELEMENT | COMPLETARE |
| --- | --- |
| Indicator de proces principal |  |
| Indicator de produs / risc |  |
| Definiție și formulă |  |
| Dispozitive / loturi / piețe incluse |  |
| Sursa datelor și integritatea ei |  |
| Responsabil date |  |
| Baza de referință |  |
| Țintă finală și intermediară |  |
| Prag galben / roșu |  |
| Frecvență monitorizare |  |
| Criteriu de escaladare / acceptare |  |
| Metoda de verificare a eficacității |  |

| 5B | Planul de realizare și monitorizare Transformați ținta într-un plan executabil, cu resurse, responsabilități și criterii de verificare |
| --- | --- |

| # | ACȚIUNE / LIVRABIL | RESPONSABIL | RESURSE | TERMEN | DOVADĂ / CRITERIU | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

## Riscuri, dependențe și măsuri

| # | RISC / DEPENDENȚĂ | PROB. | IMPACT | MĂSURĂ / CONTINGENȚĂ | RESP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

## Monitorizarea periodică

| PERIOADĂ | REZULTAT KPI | ȚINTĂ INTERMEDIARĂ | STATUS | ANALIZĂ / CAUZĂ | DECIZIE / ACȚIUNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G/A/R |  |  |
|  |  |  | G/A/R |  |  |
|  |  |  | G/A/R |  |  |
|  |  |  | G/A/R |  |  |
|  |  |  | G/A/R |  |  |
|  |  |  | G/A/R |  |  |

## Evaluarea finală

| ELEMENT | CONCLUZIE |
| --- | --- |
| Rezultat final |  |
| Obiectiv | [ ] Atins [ ] Parțial atins [ ] Neatins [ ] Anulat justificat |
| Eficacitatea măsurilor |  |
| Efecte secundare / compromisuri |  |
| Lecții învățate |  |
| Decizie | [ ] Menținere [ ] Continuare [ ] Revizuire [ ] Înlocuire [ ] Închidere |
| Aprobare / dată |  |

| 6 | Exemplu completat Obiectiv: reducerea neconformităților de etanșare la produsul finit - exemplu generic, de adaptat |
| --- | --- |

## A. Formulare și indicator

| ELEMENT | EXEMPLU COMPLETAT |
| --- | --- |
| Cod / perioadă | MD-04 / 2027 |
| Obiectiv | Reducerea neconformităților confirmate de etanșare la produsul finit de la 850 la maximum 300 ppm până la 31.12.2027 pentru familia selectată, menținând integral criteriile de acceptare, trasabilitatea și evaluarea riscului. |
| Justificare | Tendința internă și reclamațiile confirmate indică variabilitate asociată temperaturii, presiunii și uzurii sculelor. Defectul poate afecta bariera sau funcția dispozitivului, în funcție de utilizare. |
| Legătura cu politica | Conformitatea produsului, siguranța pacientului/utilizatorului, cerințele de reglementare și îmbunătățirea QMS. |
| Responsabil | Manager operațiuni; coordonare: calitate, inginerie proces și managementul riscului. |
| Criteriu nenegociabil | Niciun produs nu este eliberat dacă nu îndeplinește criteriile aprobate; rework-ul este permis numai dacă este documentat, validat și reevaluat. |

## B. Reguli de calcul și validare

| ELEMENT | DEFINIȚIE |
| --- | --- |
| KPI principal | Numărul unităților cu defect confirmat de etanșare / numărul total unități inspectate x 1.000.000. |
| Bază | 850 ppm, media 2026; date reconciliate între inspecție, NCR, rework și reclamații. |
| Țintă | Maximum 300 ppm în T4 2027; zero loturi eliberate cu neconformitate cunoscută. |
| Indicatori preventivi | capabilitatea parametrilor; uzura sculelor; mentenanță; calificarea operatorilor; alarme și first-piece approval. |
| Indicatori de rezultat | ppm intern; defecte scăpate; reclamații confirmate; severitate; produs blocat și rework. |
| Verificare | Analiză statistică, audit în teren, confirmarea sistemului de măsurare și verificarea post-implementare pe volum definit. |
| Managementul riscului | Reevaluarea probabilității și a controalelor; actualizarea documentației de risc și a informațiilor post-producție, după caz. |

## C. Plan de acțiuni

| # | ACȚIUNE | RESP. | TERMEN | DOVADĂ / CRITERIU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza Pareto și studiul sistemului de măsurare pentru defectul de etanșare. | Calitate + proces | 15.02.2027 | Cauze și fiabilitatea măsurării confirmate. |
| 2 | Caracterizarea ferestrei de proces și a factorilor critici. | Inginerie | 31.03.2027 | Studiu aprobat și parametri propuși. |
| 3 | Modificarea sculelor și planului de mentenanță preventivă. | Inginerie + mentenanță | 30.04.2027 | Schimbare controlată și acceptată. |
| 4 | Revalidarea procesului și actualizarea documentelor aplicabile. | Validare + QA | 31.05.2027 | Protocol/raport aprobat și criterii îndeplinite. |
| 5 | Calificarea operatorilor și monitorizarea intensificată după schimbare. | Producție | 30.06.2027 | Demonstrații practice și date de stabilizare. |
| 6 | Verificarea eficacității și actualizarea dosarului de risc. | QA + risc | Trimestrial | Trend, reclamații și risc rezidual revizuite. |

## D. Monitorizare exemplificată

| PER. | REZULTAT | ȚINTĂ | STATUS | ANALIZĂ | DECIZIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 720 ppm | 700 ppm | GALBEN | Sistemul de măsurare a evidențiat variație între evaluatori. | Standardizare și recalificare înaintea concluziilor de proces. |
| T2 | 510 ppm | 520 ppm | VERDE | Modificarea sculei și mentenanța reduc variabilitatea. | Finalizarea revalidării și urmărire pe toate schimburile. |
| T3 | 360 ppm | 380 ppm | VERDE | Proces stabil; un furnizor de material generează deviații sporadice. | Acțiune furnizor și control suplimentar la recepție. |
| T4 | 270 ppm | 300 ppm | VERDE | Ținta atinsă; fără defecte scăpate confirmate; risc reevaluat. | Menținere, monitorizare și extindere controlată. |

| i | LECȚIA EXEMPLULUI Obiectivul a combinat date de produs, proces, măsurare și post-producție. Reducerea defectului nu a modificat criteriile de acceptare și a inclus revalidarea și actualizarea managementului riscului. |
| --- | --- |

| 7 | Revizuire și decizie managerială Obiectivele trebuie folosite pentru decizii, nu doar raportate |
| --- | --- |

| # | ÎNTREBARE |
| --- | --- |
| 1 | Datele sunt complete, trasabile și comparabile pe produs, lot, piață și perioadă? |
| 2 | Rezultatul reduce riscul și îmbunătățește conformitatea produsului, nu doar randamentul sau timpul? |
| 3 | Criteriile de acceptare, eliberare, reclamație și raportabilitate au rămas intacte? |
| 4 | Schimbările au fost evaluate, verificate/validate și introduse sub control documentat? |
| 5 | Informațiile de producție și post-producție confirmă eficacitatea și au fost integrate în managementul riscului? |
| 6 | Au apărut efecte nedorite asupra altor variante, loturi, procese, furnizori sau piețe? |
| 7 | Sunt respectate cerințele de reglementare și termenele aplicabile tuturor jurisdicțiilor vizate? |
| 8 | Sunt necesare CAPA, resurse, schimbări de proiectare/proces sau acțiuni în teren? |

## Când ținta nu este atinsă

Confirmați integritatea datelor, sistemul de măsurare, loturile și formulele; verificați rework-ul și reclasificările.

Analizați cauzele de proiectare, proces, material, furnizor, mediu, echipament, software și competență.

Evaluați impactul asupra produsului distribuit, reclamațiilor, raportabilității și managementului riscului.

Aplicați controlul schimbării și verificați necesitatea verificării, validării sau revalidării.

Protejați produsul neconform și luați decizii de segregare, dispoziție și acțiune în teren conform cerințelor aplicabile.

Dacă abaterea este sistemică, aplicați CAPA cu cauză adecvată și verificați eficacitatea pe o perioadă și un volum suficiente.

## Proces-verbal scurt pentru revizuirea obiectivelor

| ELEMENT | COMPLETARE |
| --- | --- |
| Data / participanți |  |
| Obiective revizuite |  |
| Date / rapoarte analizate |  |
| Obiective verzi |  |
| Obiective galbene / roșii și cauze |  |
| Decizii și resurse aprobate |  |
| Acțiuni, responsabili, termene |  |
| Data următoarei revizuiri |  |

| ! | COMPORTAMENTE DE EVITAT Obiective de cost sau randament care afectează acceptarea; „zero reclamații” sau reducerea reclamațiilor prin reclasificare; CAPA închise numai la termen; instruirea tratată ca rezultat; procentarea fără severitate și volum; excluderea rework-ului; schimbări fără validare; indicatori comuni tuturor dispozitivelor fără adaptare la risc și reglementare. |
| --- | --- |

| 8 | Fișă rapidă de implementare O pagină pentru lansarea procesului de obiective în organizație |
| --- | --- |

| ETAPĂ | CONFIRMARE |
| --- | --- |
| 1. Date de intrare | [ ] Politică [ ] Reglementare [ ] Risc [ ] Produs / proces [ ] Reclamații / CAPA [ ] Furnizori / schimbări |
| 2. Obiective candidate | ________________________________________________________________________________ |
| 3. Prioritizare | [ ] Siguranță [ ] Reglementare [ ] Trend [ ] Control [ ] Fezabilitate [ ] Date |
| 4. Aprobate | Nr. obiective: ______ Perioada: __________________ Aprobat de: __________________ |
| 5. Pentru fiecare obiectiv | [ ] KPI [ ] Formulă [ ] Bază [ ] Țintă [ ] Termen [ ] Resp. [ ] Resurse [ ] Acțiuni |
| 6. Monitorizare | Frecvență: __________________ Ședință / forum: _________________________________ |
| 7. Status | [ ] Verde [ ] Galben [ ] Roșu Reguli aprobate la data: __________________ |
| 8. Evaluare finală | [ ] Rezultat [ ] Eficacitate [ ] Efecte secundare [ ] Lecții [ ] Decizie |

## Referințe și utilizare responsabilă

Documentul este construit pentru ISO 13485:2016, confirmat de ISO în 2025. Cerințele de reglementare și termenii specifici diferă în funcție de rol, dispozitiv și piață; modelul nu înlocuiește evaluarea de reglementare sau exemplarul autorizat al standardului.

ISO 13485:2016 - pagina oficială

Acest model este un instrument educațional și de lucru. Nu înlocuiește standardul aplicabil, legislația, evaluarea de specialitate sau consultanța adaptată situației organizației.

## Controlul documentului

| ELEMENT | INFORMAȚIE |
| --- | --- |
| Titlu | Model obiective ISO 13485 |
| Ediție | 1 / iulie 2026 |
| Proprietar document | ____________________________ |
| Aprobat de / data | ____________________________ |
| Data revizuirii | ____________________________ |